## Обр. сертиф. (2)
С применением эталонов:
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг набор гирь (1 мг - 1 кг) КТ Е1 № 159350 (3.1.ZГА.0138.2012) 1 разряд, термогигрометр ТГЦ-МГ4, №514 (св-во о поверке № 2590/2017 от 27.01.2017 г.), барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698, (св-во о поверке № 34387/2017 от 30.09.2017г.)
Результаты калибровки, включая неопределенность
Номинальное значение массы гири 20 кг, заводской номер |  | Условное значение массы гири,кг | Отклонение от номинального значения массы гири, г
Г1 |  | 20.0004 | +0,400
Г2 |  | 20.0001 | +0,100
Г3 |  | 20.0004 | +28,4
Г4 |  | 20.0004 | +0,400
Г5 |  | 20.0004 | +0,400
Г6 |  | 20.0004 | +0,400
Г7 |  | 20.0004 | +0,400
Г8 |  | 20.0384 | +38,4
Г9 |  | 20.0004 | +28,4
Г10 |  | 20.0004 | +0,400
Исполнитель ____________________________ Е.В.Кулюшина

## DDLSettings
Где используется |  | Шаблон подстановки |  | Маска поиска
имя листа | диапазон | имя листа | диапазон | *request*
Свидетельство | BF8 | СИ | A1:A200
Свидетельство | BF27 | Заказчики | A1:A1000 | где request - искомая строка
Свидетельство | BF48:BF49 | Эталон | A1:A100
Свидетельство | BF51:BF52 | Эталон | A1:A100 | request* - начинается со строки
Сертификат | BF4 | КСИ | A1:A100 | *request - заканчивается строкой
Сертификат | BF24 | Заказчики | A1:A1000 | *request* - содержится в строке
Сертификат | BF40:BF41 | Эталон | A1:A100
Сертификат | BF43:BF44 | Эталон | A1:A100 | В случае отсутствия ключевого слова request, маской
поиска будет считаться *request*.
Поиск по уже введенному в ячейку значению
TRUE
ИСТИНА - да
ЛОЖЬ - нет
При наличии значений, отличных от вышеупомянутых
будет использовано значение ИСТИНА.
Сравнение с учетом регистра
FALSE
ИСТИНА - да
ЛОЖЬ - нет
При наличии значений, отличных от вышеупомянутых
будет использовано значение ЛОЖЬ.
Заголовок формирования списка
Всего уникальных записей:
При отсутствии значения, будет использовано
значение "Unique records: "
Заголовок поиска
Найдено по запросу:
При отсутствии значения, будет использовано
значение "Search result: "
Ширина формы
210
При наличии значений, отличных от положительных
чисел или чисел меньше 100, или числа больше
половины ширина приложения, будет использовано
значение 210.

## Эталон
весы лабораторные М2Р № 80502612,СКО3 мкг
компаратор массы СС310 № 12401190, СКО 0,005 мг
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг
компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг
компаратор массы СС30002 № 18310405, СКО 10 мг
весы лабораторные электронные МЕ5 № 17603242, СКО 2 мкг ,d = 0,001 мг,
установка поверочная СМ-66 № 25912114, СКО 0,002 мг
компаратор массы СС1201 № 17905772, СКО 0,05/0,10 мг
компаратор массы СС2004 № 22703459, СКО 0,2 мг
компаратор массы ССТ1000К № 19507176, СКО 3 г
компаратор массы ВПС-К-2000 № 008, СКО10 г
набор гирь (1 мг - 500 г) Е1№ 3030641 (3.1.ZГА.0028.2012) 1 разряд, | 3.1.ZГА.0028.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 мг-500 г"
набор гирь 1 разряда (КТ Е1) (1 мг - 500 г) № 29525536 (3.1.ZГА.0745.2015) | 3.1.ZГА.0745.2015 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 мг-500 г"
набор гирь (1 мг - 1 кг) КТ Е1 № 159350 (3.1.ZГА.0138.2012) 1 разряд, | 3.1.ZГА.0138.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 мг-1 кг"
гиря 1 кг Е1 № 18326450 (3.1.ZГА.0139.2012), 1 разряд | 3.1.ZГА.0139.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-5 кг"
гиря 1 разряда (КТ Е1) № 18026637 (3.1.ZГА.0139.2012) 1 разряд | 3.1.ZГА.0139.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-5 кг"
гиря 1 разряда (КТ Е1) № 18326187 (3.1.ZГА.0139.2012) 1 разряд | 3.1.ZГА.0139.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-5 кг"
набор (1 кг - 10 кг) Е2 № 18126138 (3.1.ZГА.0038.2012) 1 разряд | 3.1.ZГА.0038.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-10 кг"

## СИ
Г/р СИ Нижнетагильский медико-инструментальный завод |  |  |  | "Гири классов точности Е1,Е2,F1,F2,М1 производства ЗАО "САРТОГОСМ". Методика поверки | Нижнетагильский медико-инструментальный завод
Г/р СИ СССР |  |  |  | "Гири классов точности Е1,Е2,F1,F2,М1 производства ЗАО "САРТОГОСМ". Методика поверки | СССР
Набор граммовых гирь 2-го класса Г- 2- 210 Г/р СИ 2467-74 Госметр | Набор граммовых гирь 2-го класса Г- 2- 210 | 2467-74 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки" | Госметр
Набор (1 г - 500 г) М1 Г/р СИ 52768-13 СССР | Набор (1 г - 500 г) М1 | 52768-13 | ГОСТ OIML R 111-1-2009 "ГСИ."Гири классов точности | Е1,Е2,F1,F2,М1, М1-2,М2,М2-3,М3. Часть1" . Приложение ДА | СССР
Гиря СП 1 кг 3К Г/р СИ 14852-01 Механический завод, г.Топки | Гиря СП 1 кг 3К | 14852-01 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки" | Механический завод, г.Топки
Гиря СП 1 кг 2К Г/р СИ 14851-01 Сибтензоприбор г.Топки | Гиря СП 1 кг 2К | 14851-01 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки" | Сибтензоприбор г.Топки
Гиря СП 500 г 3К Г/р СИ 14852-01 5-50,20-200,100-1000 | Гиря СП 500 г 3К | 14852-01 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки" | 5-50,20-200,100-1000
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
#REF!
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ

## КСИ
Набор гирь 10 кг - 20 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 50 г Е2 | Приложение ДА ГОСТ OIML R 111-1-2009 | Методика поверки
Гиря калибровочная по классу F1 100 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 200 г Е2 | Приложение ДА ГОСТ OIML R 111-1-2009 | Методика поверки

## Списки
Средство измерений
Эталон
по КТ М2
по 2 классу тчности
по КТ F1
по КТ F2
по КТ M1
по КТ М2
по КТ М3
рабочему эталону 1 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
рабочему эталону 2 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
рабочему эталону 3 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
рабочему эталону 4 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
описания типа
да
нет
годен
не годен
Начальник ОМСиС
Начальник ОПМСИ
Главный метролог
Начальник ОМСиС
Е.В. Кулюшина
Д.С. Ардушевский
А.А. Богуславская
А.В. Николаев
КТ F1
КТ F2
КТ M1
КТ М2
Е2
100
200
300
500
1
2
5
10
20
50
F2
F1
1 г - 100 г
2-20 мкл
10 мкл
50 мкл
100 мкл
1000 мкл
200 мкл
500 мкл
5000 мкл
25 мкл
2000 мкл
0,1 - 2,5 мкл
1-200 мкл
1-50000 мкл
0,2 - 10 мкл
5 - 25 мкл
0,1-3 мкл
40 - 200 мкл
50 мл
1 - 5 мкл
10 - 50 мкл
50 - 250 мкл
100 - 500 мкл
50-200 мкл
0,002-0,01 cм3
0 - 30000 мкл
2000 - 10000 мкл
50 - 1000 об/ мин
0,1 - 2,5 мкл
20
мг
г
кг
т
E1
E2
F1
F2
M1

## Заказчики
Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного 7405000450 Челябинская область, г. Трехгорный , ул. М.Жукова, д. 1-А | Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое | производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного | 7405000450 | Челябинская область, г. Трехгорный , ул. М.Жукова, д. 1-А
АО "ГРЦ МАКЕЕВА" 7415061109 Челябинская область, г. Миасс | АО "ГРЦ МАКЕЕВА" |  | 7415061109 | Челябинская область, г. Миасс
АО "НПО электромеханики" 7415044181 Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31 | АО "НПО электромеханики" |  | 7415044181 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" 7449006730 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21 | Публичное акционерное общество "Челябинский | трубопрокатный завод" | 7449006730 | г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21
ООО "СКБ" СТРОЙПРИБОР" 7447005971 г. Челябинск, ул. Калинина, д. 11-г, офис 5 | ООО "СКБ" СТРОЙПРИБОР" |  | 7447005971 | г. Челябинск, ул. Калинина, д. 11-г, офис 5

## Свидетельство
| ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО! | [10 empty] | Регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.311503
[17 empty] | Наименование: |  |  |  |  | КТ: | Ном.: | Ед.:
Гиря СП 1 кг 3К Г/р СИ 14852-01 Механический завод, г.Топки
[17 empty] | номер свидетельства |  | год | поверительное клеймо: |  |  |  | БЛЭК | САРТОРИУС | экохим
|  |  |  | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 23684/2018 | [12 empty] | 23684 |  | /2018 | 18001503543 |  | СП;02;Е;2 | Гмц;М;13 | г ГЕН 16 9 | ВСЯ D 16 II | Гмц В 10 В II | СП л 15 I
[17 empty] | номер протокола |  |  | заявление-квитанция:
[10 empty] | Действительно до |  |  | 2018-06-28 |  | 2019 | г. | 73/426/2018 |  |  | 06810224 | от | 2018-05-14
[17 empty] | количество листов протокола |  |  | протокол к свидетелььству: |  | да
2
Средство измерений |  |  |  |  | Гиря СП 1 кг 3К | [11 empty] | температура воздуха | атмосферное давление | относительная влажность |  |  |  |  | Гмц;М;13
наименование, тип, модификация, рег.номер в Федеральном информ. фонде по обеспечению единства измерений
Г/р СИ № 14852-01 | [16 empty] | 21 | 98 | 52
(если в состав средства измерения входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера) | [16 empty] | °С; | кПа; | %
17000034308
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) | [16 empty] | межповерочный интервал (лет)
заводской номер (номера) | [5 empty] | 4114208 | [10 empty] | 1
текущая дата
поверено |  | в соответствии с описанием типа | [14 empty] | 2018-06-29
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)
поверено в соответствии с | [5 empty] | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | [10 empty] | принадлежащее:
[6 empty] | наименование документа, на основании которого выполнена поверка | [10 empty] | АО "НПО электромеханики" 7415044181 Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31
Методика поверки"
[6 empty] | наименование и обозначение документа, на основании которого проведена поверка | [10 empty] | АО "НПО электромеханики"
с применением эталонов:
наименование, тип, заводской номер(регистрационный номер (при наличии),
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг,
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке | [16 empty] | ИНН: | 7415044181
компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг , | [16 empty] | адрес владельца:
Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31
набор гирь 2 разряда (КТ F1) № 121 (3.1.ZГА.0156.2013) ,
продолжение см. на обороте
при следующих значениях влияющих факторов: | [10 empty] | температура воздуха 21 °С;
[11 empty] | приводят перечень влияющих | [5 empty] | место проведения поверки:
атмосферное давление 98 кПа; относительная влажность 52 % | [16 empty] | ФБУ "Челябинский ЦСМ"
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений | [16 empty] | г. Челяябинск, ул. Энгельса, д. 101
и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим | [16 empty] | КТ:
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению | [16 empty] | по КТ M1
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Знак поверки |  |  | 18001503543 | [13 empty] | Средства поверки:
Главный метролог | [13 empty] | А.В. Николаев
[9 empty] | подпись |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  | Только гири:
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг,
Поверитель | [13 empty] | Е.В. Кулюшина |  |  | компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг ,
[9 empty] | подпись |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  | набор гирь 2 разряда (КТ F1) № 121 (3.1.ZГА.0156.2013) ,
Дата поверки |  |  |  | 2018-06-29 |  |  | 2018 | г. | [8 empty] | гиря CП1 кг II (КТ F1) № 90725163/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд,
гиря CП 2 кг II (КТ F1) № 90725162/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд,
гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд,
барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698,
термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514
[17 empty] | Заключение: |  | годен
Причины непригодности:

## Оборотная
Поверено с применением эталонов:
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг, компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг , набор гирь 2 разряда (КТ F1) № 121 (3.1.ZГА.0156.2013) , гиря CП1 кг II (КТ F1) № 90725163/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, гиря CП 2 кг II (КТ F1) № 90725162/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698, термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514
На основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению
по КТ M1
СИ соответствует требованиям ГОСТ OIML R 111-1-2009
| Наименование, ИНН владельца: |  |  | АО "НПО электромеханики"
7415044181
Главный метролог |  |  |  |  | А.В. Николаев
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия
Поверитель |  |  |  |  | Е.В. Кулюшина | 1 | 0 первый лист 1-второй лист
|  | подпись |  |  | инициалы, фамилия

## Протокол поверки
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)
Aдрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101 | [10 empty] | Приказ об аккредитации в национальной
Телефон, факс: (351) 260-76-43, 232-04-01 | [10 empty] | системе аккредитации от 30.12.2015 г. №А-11483
E-mail: stand@chel.csm.ru | [10 empty] | Регистрационный номер записи в реестре
www.chelcsm.ru | [10 empty] | аккредитованных лиц RA/RU/311503
[8 empty] | Протокол № |  | 73/426/2018
периодической поверки
1 Наименование и тип средства измерений:
Гиря СП 1 кг 3К
2 Заводской номер (номера): |  |  |  |  | 4114208
3 Наименование, адрес и ИНН владельца:
АО "НПО электромеханики" , Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31
ИНН 7415044181
4 Место проведения поверки:
ФБУ "Челябинский ЦСМ"
г. Челяябинск, ул. Энгельса, д. 101
5 Нормативная документация по поверке:
МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки"
6 Условия проведения поверки:
атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | относительная влажность, % | [6 empty] | температура воздуха, °С
98 |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | 21
7 Средства поверки: (наименование СИ, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность)
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг, компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг , гиря CП 2 кг II (КТ F1) № 90725162/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698, термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514
8 Результаты поверки:
Заключение: |  | годен | к применению, соответствует требованиям описания типа СИ г/р № | [12 empty] | 14852-01
На основании результатов поверки выдано:
Свидетельство о поверке № | [5 empty] | 23684/2018 | [6 empty] | Межповерочный интервал: |  |  |  | 1 | год
18001503543
Нанесено поверительное клеймо:
Заявление-квитанция № |  |  |  | 06810224 |  |  |  |  | 2018-05-14
Поверитель: | [6 empty] | Е.В. Кулюшина | [6 empty] | Дата поверки: | 2018-06-29
(подпись)
Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся государственными первичными эталонами национальных метрологических институтов. Данный протокол может быть воспроизведен только полностью.

## Извещение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)
Адрес: 454020 г.Челябинск, ул.Энгельса, 101 | [10 empty] | Приказ об аккредитации в национальной
Телефон, факс: (351) 260-76-43, 232-04-01 | [10 empty] | системе аккредитации от 30.12.2015 г. №А-11483
E-mail: stand@chelcsm.ru | [10 empty] | Регистрационный номер записи в реестре
www.chelcsm.ru | [10 empty] | аккредитованных лиц RA.RU.311503
ИЗВЕЩЕНИЕ
о непригодности к применению № 23684/2018
Средство измерений |  |  |  | Гиря СП 1 кг 3К
наименование, тип, модификация, рег.номер в Федеральном информ. фонде по обеспечению единства измерений
Г/р СИ № 14852-01
(если в состав средства измерения входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера)
097158556
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера) | [5 empty] | 4114208
принадлежащее |  |  | АО "НПО электромеханики"
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН
7415044181
поверено в соответствии с | [5 empty] | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения.
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
Методика поверки"
наименование и обозначение документа, на основании которого проведена поверка
с применением эталонов | [5 empty] | 0
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии),
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг,
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
при следующих значениях влияющих факторов: | [9 empty] | температура воздуха 21 °С;
приводят перечень влияющих
атмосферное давление 98 кПа; относительная влажность 52 %
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов периодической поверки признано (признан) не соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и непригодным
к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Причины непригодности |  |  |  |  | погрешность превышает допустимые значение
Главный метролог | [11 empty] | А.В. Николаев
[9 empty] | подпись |  |  | инициалы, фамилия
Поверитель | [11 empty] | Е.В. Кулюшина
[9 empty] | подпись |  |  | инициалы, фамилия
Дата поверки |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018 | г.

## Обр. сертиф.
С применением эталонов:
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг набор гирь (1 мг - 1 кг) КТ Е1 № 159350 (3.1.ZГА.0138.2012) 1 разряд, термогигрометр ТГЦ-МГ4, №514 (св-во о поверке № 2590/2017 от 27.01.2017 г.), барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698, (св-во о поверке № 34387/2017 от 30.09.2017г.)
Результаты калибровки
Номинальное значение массы гири, г |  | Условное значение массы гири, г | Отклонение от номинального значения массы гири, мг | Расширенная неопределенность определения массы U, при коэффициенте охвата k =2, мг
100 |  | 100 | 0,014 | 0.031
Отклонение от номинального значении массы гири не превышает значения ,регла-ментированного для гирь класса точност E2 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 "ГСИ.. Гири классов точности Е1,Е2,F1,F2, М1,М1-2,М2,М2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требования"
Калибровщик ____________________________ Е.В.Кулюшина

## Сертификат
[12 empty] | Наименование: |  |  |  |  | Ном.: | Ед.:
Гиря 100 Е2
[12 empty] | номер сертификата |  | год
|  | СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № ЧБ.К.6212-18 | [9 empty] | ЧБ.К.6212- |  | 18
[12 empty] | номер протокола |  |  | заявление-квитанция:
[12 empty] | ЧБ.К.6212-18 |  |  | 06809622 | от | 2018-05-11
[12 empty] | температура воздуха | атмосферное давление | относительная влажность
Наименование, тип |  |  | Гиря 100 Е2
|  |  | наименование, тип, модификация | [8 empty] | 21 | 98 | 52
[12 empty] | °С; | кПа; | %
(если в состав средства измерения входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера)
дата поступления на калибровку
Заводской номер (номера) |  |  |  | Z-18026658 | [7 empty] | 2018-06-29
Дата поступления на калибровку | [5 empty] | 2018-06-29 | [5 empty] | текущая дата
Наименование и адрес заказчика | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2018-06-29
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН
#N/A
Место проведения калибровки | [5 empty] | ФБУ "Челябинский ЦСМ"
Дата проведения калибровки | [5 empty] | 2018-06-29 | [5 empty] | принадлежащее:
Методика калибровки |  |  |  | #N/A | [7 empty] | ЗАО "Карабашмедь" 7406002523 Челябинская область, г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, д. 27-А
обозначение и наименование документа, на основании которого проведена поверка
#N/A | [11 empty] | #N/A
наименование и обозначение документа, на основании которого проведена поверка
Доказательства прослеживаемости измерений
|  |  |  | регистрационный номер, наименование в реестре эталонов (при наличии) | [7 empty] | ИНН: | #N/A
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг
наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность | [11 empty] | адрес владельца:
набор гирь (1 мг - 1 кг) КТ Е1 № 159350 (3.1.ZГА.0138.2012) 1 разряд, | [11 empty] | #N/A
продолжение см. на обороте
Условия проведения калибровки: | [6 empty] | температура воздуха 21 °С;
[9 empty] | приводят перечень |  |  | место проведения поверки:
атмосферное давление 98 кПа; относительная влажность 52 % | [11 empty] | ФБУ "Челябинский ЦСМ"
влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений | [11 empty] | г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 101
Результаы калибровки | [7 empty] | см. на обороте |  |  |  | Средства поверки:
Начальник ОПМСИ |  |  |  |  | Е.В. Кулюшина
#REF! | Должность, Ф.И.О. лица, проводившего калибровку | [9 empty] | подпись | Только гири:
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг
Рекомендуемая дата следующей калибровки | [9 empty] | 2019-06-29 |  | набор гирь (1 мг - 1 кг) КТ Е1 № 159350 (3.1.ZГА.0138.2012) 1 разряд,
термогигрометр ТГЦ-МГ4, №514 (св-во о поверке № 2590/2017 от 27.01.2017 г.),
барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698, (св-во о поверке № 34387/2017 от 30.09.2017г.)

## Протокол калибровки
Приложение к сертификату калибровки
[11 empty] | № | ЧБ.К.6212-18
от | [10 empty] | от | 2018-06-29
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)
Aдрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101 | [7 empty] | Свидетельство о регистрации в РСК
Телефон, факс: (351) 260-76-43, 232-04-01 | [7 empty] | Реестр № 001360
E-mail: stand@chel.csm.ru | [7 empty] | внесено 31.12.2013
www.chelcsm.ru | [7 empty] | Действительно до 21.12.2018
(выдано Исполнительным органом РСК
ФГУП "ВНИИМС")
Протокол калибровки средства измерений
ЧБ.К.6212-18 от 29.06.2018 | [12 empty] | 2018-07-04 14:05
1 Наименование предприятия, организации (заявителя):
#N/A
2 Юридический адрес организации (заявителя):
#N/A
3 Наименование, тип (при наличии) калибруемого СИ
Гиря 100 Е2
4 Заводской номер: |  | Z-18026658
5 Наименование документа, регламентирующего требования к метрологическим характеристикам калибруемого СИ: | [13 empty] | ,
#N/A
6 Обозначение, наименование документа на методику калибровки:
#N/A
7 Дата проведения калибровки: |  |  |  | 2018-06-29
8 Средства калибровки: регистрационный номер, наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг набор гирь (1 мг - 1 кг) КТ Е1 № 159350 (3.1.ZГА.0138.2012) 1 разряд, термогигрометр ТГЦ-МГ4, №514 (св-во о поверке № 2590/2017 от 27.01.2017 г.), барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698, (св-во о поверке № 34387/2017 от 30.09.2017г.)
9 Условия калибровки:
атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | относительная влажность, % |  |  |  | температура воздуха, °С
98 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 21
| Заявление-квитанция № |  | 06809622 |  |  | от | 2018-05-11
Исполнитель | [9 empty] | Е.В. Кулюшина
|  |  |  | подпись | [5 empty] | инициалы, фамилия
Данный протокол может быть воспроизведен только полностью. Любые публикации или частичное воспроизведение содержания данного протокола возможны только с письменного разрешения ФБУ "Челябинский ЦСМ"

## МХ Г-2-210
Метрологические характеристики
Номинальное значение массы гири | Условное значение массы гири mc | Погрешность гири, мг | Расширенная неопределен- ность условной массы гири Um, мг (k=2)
1 г | 0,99995 г | -0,05 мг | 0,010 мг
2 г | 2,00002 г | 0,02 мг | 0,013 мг
•2 г | 2,00001 г | 0,01 мг | 0,013 мг
5 г | 5,00006 г | 0,06 мг | 0,017 мг
10 г | 10,00007 г | 0,07 мг | 0,036 мг
•10 г | 10,00018 г | 0,18 мг | 0,036 мг
20 г | 19,99992 г | -0,08 мг | 0,040 мг
50 г | 50,0001 г | 0,1 мг | 0,04 мг
100 г | 100,0003 г | 0,3 мг | 0,06 мг
Условное значение массы гирь вычислена на основе единой условной плотности материала 8000 кг/м3 и плотности воздуха 1,2 кг/м3