## 1
Приложение к протоколу калибровки ЧБ.К.3506-18
Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009
1. Внешний осмотр. Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009: | [6 empty] | Да |  | Нет
2. Определение шероховатости поверхности | [6 empty] | Да |  | Нет
3. НД гна калибровку: ГОСТ OIML R111-1–2009 «ГСИ. Гири классов Е1, Е2 F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требования»
4. Определение условной массы:
Условия поверки
Показания |  | Температура окружающей среды (15-27), C° |  | Относительная влажность (30-80), % |  |  | Давление (700 -1200), гПа
Минимальные |  | 21 |  | 41 |  |  | 900,121
Максимальные |  | 21 |  | 41 |  |  | 900,121
Средние |  | 21 |  | 41 |  |  | 900,121
Средства калибровки
Наименование, заводской номер |  |  |  | Метрологические характеристики
Набор (1 мг - 500 г) E2, Зав.№3030641 |  |  |  | 1 Разряд
CC500 №23301035 |  |  |  | Дискретность: 0,01 мг
Результаты измерений
Гиря | Показания компаратора при измерении эталона, (А) калибруемой гири, (В) | Первая разность | Вторая разность | Среднее значение | Погрешность эталона | Погрешность калибруемой гири | Условное значения массы гири | Расширенная неопределенность условной массы гири (k=2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
500 г | A1 0,00 мг | -1,3250 мг |  | -1,3250 мг | -0,2 мг | -1,5 мг | 499,9985 г | 0,26 мг
B1 -2,65 мг
A2 -2,65 мг
На основании результатов калибровки выдан сертификат о калибровке №ЧБ.К. 3506-18 от 16.04.2018
Заявление-счёт №: 14805180 от 15.03.2018
Калибровщик |  | _____________________ |  | Кулюшина Е.В.
Дата16.04.2018

## Лист1
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное значение массы гири 10 кг, заводской № | Значение условной массы гири, кг | Погрешность гири, мг | Расширенная неопределенность условной массы гири (k=2), мг
1 | 10.0001 | 122 | 26.6
36 | 10.0001 | 99.5 | 26.6
39 | 10.0001 | 104.5 | 26.6
40 | 10.0001 | 109.5 | 26.6
43 | 10.0001 | 74 | 26.6
46 | 10.0001 | 112 | 26.6
Значение условной массы гири определено на основании единой условной плотности материала 8000 кг/м3 и плотности воздуха 1,2 кг/м3

## Лист2
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное значение массы гири, кг | Значение условной массы гири, кг | Погрешность гири, мг | Расширенная неопределенность условной массы гири (k=2), мг
5 | 5 | 8 | 2.3
Значение условной массы гири определено на основании единой условной плотности материала 8000 кг/м3 и плотности воздуха 1,2 кг/м3