## МИ 1747
Приложение к протоколу калибровки № ЧБ.К.4083-18
Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009
1. Внешний осмотр. Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009: | [6 empty] | Да
2. НД поверки: МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения.Методика поверки"
3. Определение условной массы:
Результаты измерений
Гиря | Показания компаратора при измерении эталона, (А) поверяемой гири, (В) | Первая разность | Вторая разность | Среднее значение | Погрешность эталона | Погрешность поверяемой гири | Условное значения массы гири | Расширенная неопределенность условной массы гири (k=2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 кг | A1 0 мг | 25,00 мг |  | 22,50 мг | 21 мг | 44 мг | 20,000044 кг | 15,4 мг
B1 20 мг
A2 -10 мг
| A3 0 мг | 20,00 мг
B2 25 мг
A4 10 мг
На основании результатов периодической поверки выдано сертификат калибровки №254 от 27.04.2018
Заявление-счёт №: 14802118 от 02.04.2018
Поверитель(и): |  | _____________________ |  | Кулюшина Е.В.
Дата 27.04.2018

## Стандарт
Приложение к протоколу калибровки № ЧБ.К.4083-18
Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009
1. Внешний осмотр. Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009: | [6 empty] | Да
2. НД поверки: «ГСИ. Гири класса точности Е2 F1, F2, M1. Методика поверки." Утвержденная ФГУП ВНИИМС 2006 г. Часть 1. Метрологические и технические требования»
4. Определение условной массы:
Результаты измерений
Гиря | Показания компаратора при измерении эталона, (А) поверяемой гири, (В) | Первая разность | Вторая разность | Среднее значение | Погрешность эталона | Погрешность поверяемой гири | Условное значения массы гири | Расширенная неопределенность условной массы гири (k=2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 кг | A1 0 мг | 25,00 мг |  | 22,50 мг | 21 мг | 44 мг | 20,000044 кг | 15,4 мг
B1 20 мг
A2 -10 мг
| A3 0 мг | 20,00 мг
B2 25 мг
A4 10 мг
На основании результатов периодической поверки выдано сертификат калибровки №254 от 27.04.2018
Заявление-счёт №: 14802118 от 02.04.2018
Поверитель(и): |  | _____________________ |  | Кулюшина Е.В.
Дата 27.04.2018

## OIML
Приложение к протоколу калибровки № ЧБ.К.4083-18 от 27.04.2018
Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009
1. Внешний осмотр. Соответствие требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009: | [6 empty] | Да |  | Нет
2. Определение шероховатости поверхности | [6 empty] | Да |  | Нет
3. НД поверки: ГОСТ OIML R111-1–2009 «ГСИ. Гири классов Е1, Е2 F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требования»
4. Определение условной массы:
Результаты измерений
Гиря | Показания компаратора при измерении эталона, (А) поверяемой гири, (В) | Первая разность | Вторая разность | Среднее значение | Погрешность эталона | Погрешность поверяемой гири | Условное значения массы гири | Расширенная неопределенность условной массы гири (k=2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 кг | A1 0 мг | 25,00 мг |  | 22,50 мг | 21 мг | 44 мг | 20,000044 кг | 15,4 мг
B1 20 мг
A2 -10 мг
| A3 0 мг | 20,00 мг
B2 25 мг
A4 10 мг
На основании результатов периодической поверки выдано сертификат калибровки № ЧБ.К.4083-18 от 27.04.2018
Заявление-счёт №: 14802118 от 02.04.2018
Калибровщик |  | _____________________ |  | Кулюшина Е.В.
Дата 27.04.2018